## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①吸入の準備 | □薬剤トレーをスライドさせた状態で、吸入容器をた たいている。 □吸入容器を軽くたたいて、薬剤を下に集めていない。
②息吐き | □息吐きを行っていない □姿勢が悪い。
③吸入 | □薬剤トレー を端までしっかりとスライドさせていない。 □空気孔をふさいでいる。 □吸入口を奥までしっかりとくわえていない。 □体を起こしながら吸えていない。 □「スーッ」と大きく吸えていない。
④息止め | □息止めを行っていない
⑤息吐き | □吐いた息を吸入口に吹きかけている。
⑥もう一方の 吸入 | □薬剤トレー を端までしっかりとスライドさせていない。 □空気孔をふさいでいる。 □吸入口を奥までしっかりとくわえていない。 □体を起こしながら吸えていない。 □「スーッ」と大きく吸えていない。
⑦息止め | □息止めを行っていない
⑧息吐き | □吐いた息を吸入口に吹きかけている。
⑨繰り返し | □薬剤トレーを元の状態に戻していない。 □①～⑧を繰り返していない。
その他 | □添加物に乳糖が含まれているが、苦く感じる場合があります。
イナビル
ピットフォール確認票
2018年 埼玉吸入療法ネットワーク v180114