## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □（初回のみ）空うちを行っていない □ ボンベがしっかりアダプターに入っていない □ 残量を確認していない □ 逆さに持っている
②息吐き | □ 息吐きを行っていない □ 姿勢は正しいか
③吸入 | □ 隙間なく、くわえられているか □ ボンベをしっかり押し込めているか □ 噴射と吸入が同調できているか □「ゆっくり、深く」吸いこめているか □ 薬剤が出ている間、息を吸い続けられているか
④息止め | □ 息止めを行っていない
⑤息吐き | 
⑥繰り返し | 
⑦後片付け | 
⑧うがい | □ うがいをしていない □ うがいをしているが不十分
定量噴霧タイプ(オルベスコ・キュバール)
2018年 埼玉吸入療法ネットワーク v180114
ピットフォール確認票